## Sheet1
脊柱后路大通道内窥镜手术系统配套耗材遴选信息分类表
序号 | 配套耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 椎体支柱块 | 用于下腰椎椎间盘、椎体退变的脊椎手术后方植入手术;脊椎不稳定，神经孔间隙狭窄或假性关节病变。 | Ti6A14V 钛合金材料制成，高度可调节，圆形和方形可供选择，规格齐全。
2 | 穿刺针 | 用于治疗各种类型椎间盘突出、椎管狭窄、椎间孔狭窄、钙化等骨性病变、椎间盘源性疼痛。 | 长度105mm-200mm，外径0.8mm-1.2mm，带针芯。
3 | 一次性髓核钳 | 用于治疗各种类型椎间盘突出、椎管狭窄、椎间孔狭窄、钙化等骨性病变、椎间盘源性疼痛。 | 直径3.0mm，长度≥205mm。
4 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的磨削处理。 | 刀具种类丰富，具有球形、柱形、金刚石等形状； 有效长度系列：350mm、290mm； 外刀管直径系列：φ3.5mm； 刀具头部具有弯曲角度0-30°无级调节功能。
5 | 一次性无菌磨钻头 | 用于神经外科、耳鼻喉科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理。 | 长度240mm-320mm，外径3.6mm-4.6mm，球头直径2.0mm-4.4mm，具有球形、柱形、金刚沙等形状； 不锈钢材质。
6 | 一次性无菌骨锯片 | 适用于在骨科手术中，配合动力系统，对人体骨、软组织进行手术处理 | 产品符合医疗器械质量管理体系GB/T42061-2022 idt ISO13485:2016 标准，GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准； 材质要求：产品中有进口瑞典山特维克（Sandvik）材质产品，保证强度和柔韧度； 包含各常用规格、尺寸（含长90mm宽22mm厚1.2mm、长90mm宽14mm厚1.2mm型号），也可定制临床需求尺寸，有半齿和全齿形态； 可匹配史塞克、施乐辉、强生、Storz等进口品牌动力； 双层灭菌纸塑内包装，单支独立灭菌包装。
7 | 一次性无菌骨钻、针 | 一次性无菌钻头：适用于在骨科手术中，配合动力系统，对人体骨、软组织进行手术处理； 一次性无菌骨牵引针：适用于在骨科手术中，维持骨牵引、辅助定位和固定的作用 | 产品符合医疗器械质量管理体系GB/T42061-2022 idt ISO13485：2016 标准，GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准； 包含各常用规格、尺寸，也可定制临床需求尺寸； 有硅胶保护套； 一次性无菌骨牵引针包含不锈钢、钛合金两种材质，包含带孔针型号； 双层灭菌纸塑内包装，单支独立灭菌包装。
8 | 一次性无菌关节刨刀 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的刨削处理。 | 长度130mm，150mm可选，刀管直径3.06、4.0、4.5、5.0mm可选； 不锈钢材质。
9 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的切除处理。 | 该产品由内钻头和外刀管构成； 有效长度系列：350mm、290mm； 外刀管直径系列：φ3.5mm。
10 | 一次性使用无菌磨头 | 产品与手术动力装置联合使用，用于打磨、切削组织和骨质。 | 产品由刃部、杆部、柄部组成； 长度多规格可选，直径多规格可选； 不锈钢材质。