## 项目需求
外科及骨科类医用耗材遴选项目需求
序号 | 医疗器械名称 | 适用范围 | 型号、规格、尺寸
1 | 人工乳房植入体 | 适用于隆乳和乳房再造。 | 全型号全规格
2 | 乳房软组织加强补片 | 适用于一期乳房重建手术中的乳房软组织加强作用 | 全型号全规格
3 | 一次性使用消融电极 | 适用于可以配接BF型应用部分的高频手术设备主机，供临床手术的切割与凝血用，适用于甲状腺手术。 | MV301Y、MU302Y
4 | 组织扩张器 | 该产品适用于乳房再造术，针对进行过乳房切除术、或乳房发育不良矫正手术，或疤痕修复和组织缺损修补手术之后的患者。仅适用于临时性皮下或肌肉下植入，使用时间不得超过六个月。 | 全型号全规格
5 | 乳腺组织标记物 | 乳腺组织标记物用于被放置在乳腺组织及腋窝淋巴结中，在影像学引导下对活检操作部位进行标记。 | UCTW17
6 | 一次性使用无菌医用防堵吸引管 | 骨科、产科、普外科、胸外科等大手术 | JJ-XYG01
7 | 压力绷带 | 用于下肢大腿或小腿穿着，治疗下肢静脉功能不全 | Duomed：（CCL1一级压力， CCL2二级压力）：XS S M L XL XXL XXXL forte：（CCL3三级压力）： XS S M L XL XXL XXXL
8 | 硬脑（脊）膜补片 DuraGen Plus Dural Regeneration Matrix | 适用于硬脑脊膜的修补和替代。 | DP5011/DP1011（2.5cm*2.5cm） DP5013/DP1013（2.5cm*7.5cm） DP5022/DP1022（5cm*5cm）、 DP5033/DP1033（7.5cm*7.5cm） DP1045（10cm*12.5cm） DP1057（12.5cm*17.5cm）
9 | 胸科手术器械 | 抓钳（用于钳夹组织），持针钳（用于钳夹器械），手术剪（用于剪切组织），推结器（用于缝合打结），吸引管（用于吸出废液） | 抓钳（X7041001101），持针钳（X7061001001），手术剪（X7011001026），推结器（X06AA11），吸引管（X07AA30）
10 | 椎体支柱块 | 用于下腰椎椎间盘、椎体退变的脊椎手术后方植入手术;脊椎不稳定，神经孔间隙狭窄或假性关节病变。 | Ti6A14V 钛合金材料制成，高度可调节，圆形和方形可供选择，规格齐全。
11 | 一次性髓核钳 | 用于治疗各种类型椎间盘突出、椎管狭窄、椎间孔狭窄、钙化等骨性病变、椎间盘源性疼痛。 | 直径3.0mm，长度≥205mm。
12 | 一次性无菌微创脊柱变向磨钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和(或)软组织的磨削处理。 | 刀具种类丰富，具有球形、柱形、金刚石等形状； 有效长度系列：350mm、290mm； 外刀管直径系列：φ3.5mm； 刀具头部具有弯曲角度0-30°无级调节功能。
13 | 一次性无菌微创脊柱钻头 | 用于骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的切除处理。 | 该产品由内钻头和外刀管构成； 有效长度系列：350mm、290mm； 外刀管直径系列：φ3.5mm。
14 | 一次性无菌磨钻头 | 用于神经外科、耳鼻喉科、骨科或其它外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的磨削处理。 | 长度240mm-320mm，外径3.6mm-4.6mm，球头直径2.0mm-4.4mm，具有球形、柱形、金刚沙等形状； 不锈钢材质。