## 需求明细
第二批医用类卫生耗材遴选项目需求表
序号 | 医疗器械名称 | 适用范围 | 规格型号
1 | 一次性使用呼吸道吸引导管 | 1.可满足临床吸取病人呼吸道内的痰液、分泌物用。 2可满足临床吸取新生儿的口、鼻、咽喉内的羊水用。 | 全规格
2 | 呼吸麻醉管路及配件 | 1.可作为患者气道工具与呼吸回路之间的连接工具，用于连接定位患者呼吸回路并减小牵引力，同时提供开放式吸痰和纤支镜的操作孔位。 2 用于呼吸衰竭患者进行呼吸机机械通气治疗，作为呼吸通路使用，可通过管路内加热丝对管路内气体进行加温，保证输送给患者端的气体的温度和湿度，达到良好的湿化水平。 | 全规格
3 | 一次性使用呼吸管路 | 与呼吸机、麻醉机、高流量呼吸湿化治疗仪等设备连接，输送加热后的气体或气体混合物至患者呼吸道‌。适用人群‌：分婴儿型、儿童型和成人型，满足不同患者需求 | 全规格
4 | 一次性使用血液灌流器 | 本产品与血液净化装置配合进行血液灌流治疗，与透析器联合使用，进行体外循环血液灌流，用于清除终末期肾病患者体内以β2-微球蛋白（β2-MG）为代表的中大分子毒素物质。 | 全规格
5 | 一次性肠内营养供应管路 | 供临床肠道内给养用 肠内营养供应管路主要由梯形接头护帽、梯形接头(或鲁尔接头与可脱卸梯形接头)、警示标签、导管、三叉加药件、调节器、滴瓶、开关卡(或调节器)、营养袋袋体(带或不带冰袋)及加药口组成 | 全规格
6 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱 | 临床配合血液净化装置用于血浆灌流，清除高胆红素血症患者体内的胆红素。 | 全规格
7 | 吸氧管 | 该产品可用于高流量设备，病人高流量氧疗 由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（或面罩）组成。吸氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供 | 全规格
8 | 加热呼吸管路 | 该产品可用于高流量设备，病人高流量氧疗 由加热呼吸管路、转接头（选配）和湿化罐（选配）组成 | 全规格
9 | 一次性使用中心静脉导管套件 | 适用于测量中心静脉压力，采集血液样本，以及注入药物或溶液，导管内多腔的设计便于同时进行以上数种程序。产品与人体作用时间小于30天 可按照不同的配置分为A型、B型、按照中心静脉导管规格分为单腔、双腔、三腔等多种规格供临床使用。 | 全规格
10 | 一次性使用有创血压传感器 | 用于对患者进行有创血压测量和血液样本采集。压力压测范围：-30-300mmHg，测量误差2%左右，采血点采集的血样纯度为100% 包含：灌注器、调节器、延长管、灌注阀、二通阀、固定板、插板、接头、保护套、堵帽、采血阀、注射器、传输管路 | 全规格