## 项目需求
2025年第二批护理类医用耗材遴选项目需求表
序号 | 医疗器械名称 | 适用范围 | 结构及组成 | 其他需求及关键技术要求 | 规格、尺寸
1 | 造口底盘、造口袋 | 结直肠术后、膀胱全切术后收集大小便 | 平面/凸面造口底盘，可用于预防造口周围排泄物渗漏的密封环，配套使用的泌尿及肠道造口袋 | 用于行回肠代膀胱、输尿管皮肤造口、结直肠癌术后行造口术后排泄物的收集，底盘能有效且牢固的与皮肤黏贴，袋子扣合时有效避免或减少对造口周围存在伤口的压痛，造口袋排出排泄物时方便操作，减少护理时的排泄物污染 | 全规格
4 | 无菌脱脂棉球 | 皮肤消毒 | 脱脂棉 | 使用过程中不掉棉絮。 | 全规格
5 | 一次性无菌保护套（电钻套） | 骨科手术 | 聚乙烯薄膜，橡胶圈，调节带组成 | 聚乙烯薄膜不能太薄 | 25*60cm
6 | 一次性使用无菌保护套（仪器罩） | 骨科C型臂的无菌防护 | 聚乙烯 |  | φ130cm
7 | 一次性使用无菌保护套（护线套） | 腔镜类手术 | 聚乙烯，调节带 | 聚乙烯不能太薄 | 20*200cm
8 | 一次性使用无菌保护套（显微镜套） | 使用显微镜的手术 | 聚乙烯 | 聚乙烯厚度适中 | 130*130cm
9 | 医用擦手巾 | 适用于医疗机构干手使用 | 无纺布 | 厚度适中，摩擦后不易掉屑 | 30*30cm