## Sheet1
脊柱UBE内窥镜手术系统配套耗材遴选信息分类表
序号 | 配套耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 一次性等离子刀头 | 用于外科手术中对软组织进行切割、消融和凝血。 | 椎管内使用小刀头；刀头可匹配Unintech多功能射频等离子系统使用；可精准控制工作温度，低热损伤，工作区域组织几乎无碳化；无菌包装；组成部分：刀头、外管、绝缘套管、手柄、电缆线、连接器、滴注管、吸引管等；刀头靠近组织时，系统自动感知变化，根据阻抗智能调节功率，组织不黏；工作长度：100-130mm，外径2-3.5mm
2 | 一次性等离子刀头 | 用于外科手术中对软组织进行切割、消融和凝血。 | 椎管外使用大刀头；刀头可匹配Unintech多功能射频等离子系统使用；可精准控制工作温度，低热损伤，工作区域组织几乎无碳化；无菌包装；组成部分：刀头、外管、绝缘套管、手柄、电缆线、连接器、滴注管、吸引管等；刀头靠近组织时，系统自动感知变化，根据阻抗智能调节功率，组织不黏；工作长度：135-180mm，外径3.5mm-4.5mm，≥90°