## Sheet1
临床类医用耗材遴选项目需求表
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 下腔静脉滤器 | 经皮置入下腔静脉，用于预防下肢深静脉血栓脱落引发的肺动脉栓塞。 | 第三类医疗器械注册证，由滤器本体与输送系统组成，滤器材质为镍钛合金。
2 | 一次性麻醉深度监测传感器(脑电传感器) | 根据脑电信号的变化，配套于麻醉深度多参数监护仪，用于监测患者麻醉深度指数。 | 由电极组件、导电胶和连接插片组成。
3 | 麻醉视频喉镜(组件：窥视片护片) | 用于在麻醉及抢救时导入气管插管。 | 包括可调节窥视片等。
4 | 加强型气管插管 | 用于临床人工建立临时呼吸通道时使用。 | 1.能覆盖各型号，满足儿童及成人需要； 2.柔韧富有弹性，组织相容性好，无化学刺激，不含塑化剂，能够塑形，便于临床操作。
5 | 麻醉面罩 | 临床麻醉时使用。 | 由罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带等组成，全规格。
6 | 一次性套管穿刺器(套管穿刺针) | 腔镜手术中穿刺体壁后作为内窥镜和手术器械进出体内的通道。 | 可向体内输送CO2气体，由穿刺套管和穿刺针组成。
7 | 一次性使用高压造影注射器及附件 | 适用于CT、DSA、MRI检查时，与医院拜尔、巨鲨、欧利奇高压注射设备配套使用。 | 注射器规格齐全：65、115、150、200ml等规格，单桶、双桶，附件含连接管、吸药器等。
8 | 一次性使用心电电极 | 用于心电图机、心电监护仪采集心电信号。 | 适用于成人、儿童。
9 | 一次性切口保护套 | 适配腔镜等手术切口。 | 一体式双喇叭口设计，由外环、体内置入环、柔性密封膜组成；生物相容性好，耐撕扯、防体液渗漏，规格齐全，操作便捷、术野清晰。
10 | 一次性使用纤维环缝合器 | 适用于脊柱外科椎间盘髓核摘除术后，纤维环破损切口闭合缝合。 | 由手柄、穿刺针、非吸收性缝线、推结器等组成。
11 | 湿化罐 | 与呼吸管路适配，湿化输送给患者的呼吸气体。 | 1.360°可观察水位，罐体透明设计，方便医护人员观察水位。 2.输液管收纳，提供合理的输液管收纳设计弯折弧度，避免输液管弯折。 3.浮阀结构，水位通过浮漂维持，当达到最高水位线时关闭进水口，使用安全。 4.金属导热板保护罩，保障产品底板不变形，减少报警率。