## Sheet1
骨科关节假体及其他医用耗材遴选项目需求表
序号 | 耗材名称 | 适用范围 | 参数要求
1 | 生物型股骨柄 | 适用于髋关节骨折、病变需要实施半髋置换手术患者，用于股骨侧假体重建，适配多种标准手术入路。 | ‑1#、0#、1#、2#、3#、4#、5#、6#、7#、8#、9#，完整全规格供货；
2 | 髋关节双极头 | 适用于半髋关节置换，与股骨柄配伍，用于髋关节股骨头置换，重建髋关节关节功能。 | 外杯 / 球头规格：38/22、40/22、42/22、44/28、46/28、48/28、50/28、52/28、54/28、56/28
3 | 股骨髁假体 | 适用于非炎症性胫股关节单间室病变患者，具体包含： 1.骨性关节炎、创伤性关节炎等非炎症性胫股关节单间室病变； 2.局限性剥脱性骨软骨炎或局限性骨坏死，病变累及单间室，坏死深度不影响假体固定； 3.患膝需同时满足：内外翻畸形＜15°，应力下可被动矫正；屈曲畸形＜10°；膝关节屈曲活动度＞90°；膝关节韧带功能完整正常。 | 超小号 小号 中号 大号 超大号
4 | 半月板聚乙烯垫片 | 适用于非炎症性胫股关节单间室病变患者，具体包含： 1.骨性关节炎、创伤性关节炎等非炎症性胫股关节单间室病变； 2.局限性剥脱性骨软骨炎或局限性骨坏死，病变累及单间室，坏死深度不影响假体固定； 3.患膝需同时满足：内外翻畸形＜15°，应力下可被动矫正；屈曲畸形＜10°；膝关节屈曲活动度＞90°；膝关节韧带功能完整正常。 | 规格 超小号 小号 中号 大号 超大号 3mm左 4mm左 5mm左 6mm左 7mm左 8mm左 9mm左 3mm右 4mm右 5mm右 6mm右 7mm右 8mm右 9mm右
5 | 解剖型胫骨平台假体 | 适用于非炎症性胫股关节单间室病变患者，具体包含： 1.骨性关节炎、创伤性关节炎等非炎症性胫股关节单间室病变； 2.局限性剥脱性骨软骨炎或局限性骨坏死，病变累及单间室，坏死深度不影响假体固定； 3.患膝需同时满足：内外翻畸形＜15°，应力下可被动矫正；屈曲畸形＜10°；膝关节屈曲活动度＞90°；膝关节韧带功能完整正常。 | 分左右侧，规格包含：1L、2L、3L、4L、5L、6L、7L；1R、2R、3R、4R、5R、6R、7L。
6 | 气管切开插管 | 供临床急救气管节切开，建立人工气道用。 | 腔数为双腔，公称内径为7.0mm、8.0mm
注：需提供整套专用手术器械，含髓腔锉、试模、对位杆、直径尺等全套手术工具，适配全部型号股骨柄的术中操作及术前模板测量评估；双极头必须可与上述生物型股骨柄实现临床匹配装配，满足半髋关节置换术中组合使用；单髁假体产品尺寸须能完整提供全部规格备货，满足不同患者解剖匹配需求。