## 拟定第三批遴选
2024年第三批医用耗材遴选项目需求表
序号 | 类别 （根据发布的需求表分类填写） | 适用范围 | 型号、规格、尺寸
1 | （颅内）药物洗脱支架系统 | 适用于颅内动脉粥样硬化性狭窄 | 各尺寸
2 | 一次性呼吸道活检钳 | 该产品设计用于在内窥镜下收集肺部组织以进行组织学检查。 | M00515181、M00515191
3 | 球囊扩张导管 | 用于在内窥镜下扩张狭窄的气道树 | M00550300、M00550310、M00550320、M00550330、M00550340、M00550350
4 | 气管异物回收网篮 | 该产品适用于在内窥镜下取出气管中的异物。 | 全规格
5 | 人类BRAF基因V600E突变检测试剂盒（荧光PCR法） | 用于体外定性检测人类黑色素瘤、大肠癌、甲状腺癌、肺癌石蜡包膜组织样本DNA提取物中的BRAFV600E突变。 | 24测试/盒
6 | 人类KRAS/ NRAS /PIK3CA/BRAF基因突变联合检测试剂盒（荧光PCR法 | 本试剂盒用于定性检测结直肠癌福尔马林固定石蜡包埋(FFPE)样本DNA中人类KRAS基因第2、3 4外显子上12种体细胞热点突变、人类NRAS基因第2和3外显子上3种热点体细胞突变、人类PIK3CA基因20号外显子的H1047R热点体细胞突变和人类BRAF基因15号外显子的V600E热点突变. | 6测试/盒
7 | 5种突变基因检测试剂盒（EGFR、ALK、ROS1、KRAS、BRAF突变基因） | 体外定性检测非小细胞肺癌患者组织DNA/RNA样本中EGFR、ALK、ROS1、KRAS突变基因 | 6测试/盒
8 | 人PAX1和JAM3基因甲基化检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 用于体外定性检测人宫颈脱落细胞DNA中PAX1和JAM3基因甲基化,适用于12种高危HPV基因型检测阳性的女性患者，帮助识别是否需要进行阴道镜检查。 | 12人份/盒
9 | 人类SDC2基因甲基化检测 | 体外定性检测人粪便样本中SDC2基因的甲基化情况 | 10人份/盒
10 | FISH探针试剂盒 | 肿瘤体外定性诊断 | MYC2、BCL6、MDM2、HER2/CEP17、BCL2、TFE3、SS18
11 | 真菌荧光染色液 | 适用于真菌检查的荧光染色。 | 100、200、500人份/盒
12 | 抗PD-L1抗体检测试剂(免疫组织化学法) | 在常规染色基础上进行免疫组织化学染色，为医师提供诊断的辅助信息。 | 50测试/盒
13 | 抗ALK（D5F3）兔单克隆抗体试剂 （免疫组织化学法） | 非小细胞肺癌等ALK的蛋白染色 | 50测试/盒
14 | 样本释放剂 | 待测样本的预处理 | 20人份/盒
15 | 封片胶 | 肿瘤体外定性诊断辅助耗材 | LK-071A
16 | 经导管植入式无导线起搏系统Micra Transcatheter Leadless Pacemaker System | 应用于心律失常微创手术治疗。可在右心室内感知患者心脏电活动，监测心动过缓心律并针对心动过缓进行起搏治疗。 | MC1VR01、体积：1cc
17 | "经导管植入式无导线起搏系统 Transcatheter Leadless Pacing System" | 应用于心律失常微创手术治疗。可在右心室内感知心房活动，监测心动过缓心律并按需起搏心室实现房室顺序性收缩 | MC1AVR01、体积：1cc
18 | 植入式心律转复除颤器 | 植入型心律转复除颤器是目前预防心脏性猝死最为有效的治疗措施，具有支持性起搏和抗心动过速起搏、低能量心脏转复和高能量除颤等作用，能在几秒内识别快速室性心律失常并自动放电除颤，可明显减少恶性室性心律失常的猝死发生率，挽救患者生命 | 型号：DVMD3D4；规格：台；尺寸：64×51×13mm
19 | 植入式心律转复除颤器 | 植入型心律转复除颤器是目前预防心脏性猝死最为有效的治疗措施，具有支持性起搏和抗心动过速起搏、低能量心脏转复和高能量除颤等作用，能在几秒内识别快速室性心律失常并自动放电除颤，可明显减少恶性室性心律失常的猝死发生率，挽救患者生命 | 型号：DDMD3D4；规格：台；尺寸：66×51×13mm
20 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 1.纠正心脏不同步导致的心力衰竭；2.抗心动过速起搏、低能量心脏转复和高能量除颤 | 型号：DTMC2D4；规格：台；尺寸：68×51×13mm
21 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 1.纠正心脏不同步导致的心力衰竭；2.抗心动过速起搏、低能量心脏转复和高能量除颤 | 型号：DTMC2QQ；规格：台；尺寸：68×51×13mm
22 | 植入式心脏再同步治疗心律转复除颤器 | 1.纠正心脏不同步导致的心力衰竭；2.抗心动过速起搏、低能量心脏转复和高能量除颤 | 型号：DTMB2QQ；规格：台；尺寸：68×51×13mm
23 | 一次性使用无菌导管鞘组 | QLA系列一次性使用无菌导管鞘组适用于动脉血管穿刺,辅助心血管病人介入诊断和治疗的各种导管插入。 | QLP-7、QLP-8、QLP-9、QLP-10、QLP-11
24 | 一次性使用电子输尿管肾盂内窥镜导管 | 本产品与本公司内窥镜图像处理装置配合使用，通过视频监视器提供影像，用于尿道、膀胱、输尿管、肾盂的观察、诊断和治疗用 | 规格型号：SUC-2A-B SUC-2B-B 尺寸：插入部外径为Ф2.8mm（即8.4Fr），器械通道内径为Ф1.2mm（即3.6Fr）；全长为1000mm，工作长度为680mm；
25 | 一次性使用输尿管导引鞘 | 本产品供泌尿外科手术中，建立内窥镜等器械进入泌尿道的通道用。 | 规格型号：205Y12F45 205Y12F35 205Y10F45 205Y10F35；尺寸：450mm 350mm
26 | 一次性使用回缩式静脉采血针 | 适用于临床进行静脉血液的采集，需配套一次性使用真空采血管使用 | 全规格
27 | 超声探头隔离套 | 临床超声用于与超声类治疗仪配套，检查时对超声探头的隔离保护，起到防止患者间交叉感染作用。 | 全规格